项目编号HGC2026009
扬州市职业大学询价单
扬州职业技术大学瘦西湖校区学生公寓21#楼卫生间门更换项目，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2026年8月28日17:00前将下述相关材料扫描后发至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。
一、询价内容：（自行踏勘现场）
21号楼宿舍楼卫生间木门更换为铝合金门，共7樘，最低价中标。
二、施工要求及内容：
1、中标人须根据采购人要求完成项目施工；
2、项目内容：
 21号楼宿舍楼卫生间木门更换为铝合金门，主材壁厚≥1.2mm，门外框料44*80，门左右边框料50*30，门上下边框料50*30，门中腰料100*30，玻璃用5mm钢化磨砂玻璃，示意图附后面，以现场实测为准。
测量门洞尺寸，定制并安装铝合金门，铝合金门到位后拆除原有的木门
3、所有安全事项由中标单位负全责，垃圾运出校园自行处理；
4、投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；询价单用打印填报完毕，发送至上述邮箱；提交询价单时，须同步发送本人身份证及公司营业执照（均需加盖公章）扫描件。
三、工期及质保期：
本项目总工期为7天、 本项目控制价为7350元。
四、询价表：                                                       单位：元
	内  容
	计量单位
	数  量
	单  价
	小 计

	拆除原木门
	樘 
	7
	
	含破损瓷砖修复费

	铝合金门  
	樘 
	7
	
	含安装费用

	合 计
	人民币（大写）：                      ￥：              元


[bookmark: _GoBack]     备注：“单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整。                                                       
五、本项目联系人：宋老师87697109 
报价单位：                                          联系电话：
                                                             扬州市职业大学后勤管理处              
                                                                  2026年8月26日 
                

[image: ]
image1.png
2120
2010

< L2
I8
b3 L
¢— wmadibiE
580 0




image2.png
2120
2010

< L2
I8
b3 L
¢— wmadibiE
580 0




